招  标  文  件

招标编号：JXDYYY-SBK-20171109

招标设备：常规医疗设备

嘉兴市第一医院

2017年11月

- 招标通知

根据临床发展需要，我院拟对下列设备（耗材）进行院内招标，欢迎合格的投标人参加投标。附表：

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 壁挂式等离子消毒机 | 24 |

第二章   招标设备（耗材）技术参数（要求）及数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式等离子消毒机 | 24 |

- 壁挂式等离子消毒机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 壁挂式等离子体空气消毒器 |
| 1 | 电源：～220V±10%，50Hz |
| 2 | 额定功率：≤48W |
| 3 | 工作环境：温度-10～40℃，湿度≤85% |
| 4 | 循环风量：1000m3/h |
| ★5 | 适用体积：≥82m3 |
| 6 | 消毒净化方法：等离子体 |
| ★7 | 消毒指标：符合卫生部《医院空气净化管理规范》菌落总数，净化指标: 符合《国家室内空气质量标准》 |
| 8 | 安全防护：应符合GB9706.1-2007《医用电气设备通用安全要求》 |
| 9 | 整机保修1年。 |
| 二 | 资质要求： |
| ★1 | 投标的产品必须有经卫计委通过技术评审的国家卫计委关于消毒产品有通告目录（国卫通（2013）4号通告）的卫生安全评价报告，或经省级卫生计生行政部门备案的消毒产品卫生安全评价报告。 |

第三章    商务条款

- 保质期

  - 设备验收合格后1年，终身维修。

  - 保质期内故障率不得超过14天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，严重故障免费更换。

  - 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 付款方式

  - 付款方式：安装调试验收合格后三月内付款90%，余款壹年后付清。

- 售后服务

  - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

*4. 随机资料：

4.1提供中文版使用操作手册2份，维修手册1份

*5. 培训

  - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码。

  - 卖方应对用户的操作人员进行操作培训

  - 上述二种培训的培训方式、地点、时间、人次及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6．安装调试

6.1 安装地点：嘉兴市第一医院

6.2 安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 安装过程中发生的费用由卖方负责。

  - 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

- 验收

  - 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

  - 验收费用由产品投标商负担

- 交货

  - 交货期：提供最短交货期（在投标文件中明确最早交货的时间）

  - 交货地点：嘉兴市第一医院

- 备注

9.1 如有冲突，以招标参数（要求）为准