## 需求
序号 | 项目 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 基本需求
1 | 超声高频外科集成系统 | 2 | 54.7 | 109.4 | 1.要求超声刀主机拥有智能感应技术，可随组织不同状态，实时调整能量输出，使临床使用更高效，更安全。 2.主机上拥有智能图形，可在术中及时提示，排查故障，同时主机可使用usb接口实现软件升级。 3.一台主机，能够提供两种能量，既可单纯输出超声能，又可输出搭配高级双极电刀或者普通双极的电能，可以为手术治疗方案提供完整的能量解决方案。
2 | 胃肠镜超声小探头 | 1 | 7.8 | 7.8 | 用于内镜操作中的超声检查，要求探测图像清晰，能显示粘膜及粘膜下组织层次结构，能显示肿块质地，具有肿块大小测量等功能。
3 | 牙种植手术器械一套 | 1 | 6 | 6 | 用于牙齿种植手术，包含工具盒、内提升工具盒、扭力扳手。
4 | 无创冠脉血流储备分数测定服务 | / | / | / | 1.运用人工智能技术进行冠脉三维重建及FFR计算。 2.获得NMPA三类/CE/FDA认证。 3.临床试验的准确率高，敏感度好，特异性强，具有三甲医院成功案例（需要附相关佐证材料）。 4.支持多终端同时登录。 5.具备完善的信息安全方案。